TECHNICKÝ LIST

Název: Respirátor FFP3 skládaný bez ventilku

Typ: YD-003

Popis

Respirátor FFP3 skládaný bez ventilku YD-003 je respirátor s nejvyšším stupněm filtrace i proti bio částicím a virům. Skládá se z jedné vrstvy netkané textilie 50G 2S, třívrstvá rozfukované textilie 25G 99% a z jedné vrstvy netkané textilie 30G 3S.

Respirátor poskytuje všeobecně třetí stupeň úrovně ochrany v souladu s normou EU 149:2001+A1:2009 a jedná se o respirátor bez výdechového ventilku. Ochranná třída FFP3,

Velikost: Uni

Balení: 25ks/ krabička

Skladování a přeprava

Skladujte v suchém a větraném prostředí bez agresivních plynů. Chraňte před ohněm a hořlavinami. Během přepravy by měl být produkt chráněn před vlhkostí a utěsněn.

Návod k použití k respirátoru FFP3 skládaný bez ventilku YD-003

1.

Rozevřete masku a zjistěte, která strana masky je horní. Horní stranu poznáte podle tuhého ohebného okraje, který slouží k úpravě masky podle tvaru nosu.

2. Masku si umístěte do úrovně nosu. Ujistěte se, že je nosní spona na horní straně.

3. Přetáhněte horní pásek přes hlavu a usaďte jej přes temeno hlavy. Přitáhněte dolní pásek přes hlavu tak, aby obepnul zátylek.

4. Vytvarujte nosní sponu podle tvaru nosu dvěma prsty tak, aby se maska ​​pohodlně přizpůsobila obličeji.

5.	Před vstupem na zalidněná místa zkontrolujte, zda vám maska dokonale přiléhá k tváři.

A) Přitisknutím masku připevněte na obličej.

B) Zhluboka se nadechněte. Pokud máte pocit, že z místa nosní spony uchází vzduch, sponu upravte; pokud cítíte vnikání vzduchu z bočního okraje, upravte náhlavní pásky. Musíte provést úpravu, dokud nedosáhnete dobrého utěsnění.

Zajišťuje dobrou ochranu v níže uvedených oblastech:

Dlouhodobé používání v horkém a vlhkém prostředí, chrání před některými organickými plyny a výpary.

Chrání před částicemi, které vznikají při procesu broušení, tryskání, čištění, řezání pilou, balení nebo částicemi vznikajícími při zpracování uhlí, železné a jiné rudy, pšeničné mouky, kovů, dřeva a pylu ve směsi s dalšími látkami. Chrání před nerozptýleným olejovým aerosolem a kapalinami nebo neolejovými částicemi vznikajícími rozprašováním. Využívá se široce v oborech jako slévárenství, laboratorní provozy, zemědělství, těžba a zpracování kamene, lakýrnictví, čištění atd.

Nezajišťuje ochranu v níže uvedených oblastech:

Plynná mlha, olejové plyny a výpary, azbest, arsen, kadmium, olovo, 4,4‘ difenylaminomethan (MDA) nebo pískování, koncentrace přesahující desetinásobek přípustných expozičních limitů, pracovní expoziční limit (PELJOEL), speciální materiálová norma správy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v USA (OSHA) nebo platné vládní předpisy, podle toho, která stanovuje nižší hodnotu. Tato maska negeneruje kyslík.

Kdy je třeba masku vyměnit

Vyměňte masku, jakmile zvlhne, opotřebuje se, zašpiní, nebo ztěžuje dýchání. Nevstupujte do zamořeného prostoru.

|  | EN 149:2001 + A1:2009 |
| --- | --- |